## MATERIALE A-Z
MATERIALE | DESCRIZIONE | POSIZIONE | RIPIANO | QUANTITA'
ACCESSORI MICROSCOPI | in scatola di cartone: lampadine per stereomicroscopi 8V 20W (n=2 ), cavi di almentazione di scorta, olio da immersione XR - X3000Date (n=14 boccette) | armadio B | II | 1 box
ACCESSORI TARATURA MICROPIPETTE Finnpipette e Eppendorf | in 2 scatole rettangolari | armadio P | II | 2
AERATORE ELETTRICO PER ACQUARIO AT-704 (Atinan) | due uscite per cannule; accessori: 5 diffusori | armadio G | III | 1
AGITATORE MAGNETICO TIPO ARE (Vetrotecnica) | stirrer con piastra riscaldante (range 50-350° C); 220-240 V/50 Hz | armadio P | II | 1
AGITATORE VORTEX SUPER MIXER DAS08000 (Intercontinental) | 220 V, 50 W, 0.25 A | armadio P | II | 1
AGITATORE VORTEX ZX3 ADVANCED (Velp) | accessori: 1 piattaforma A00000012 per 19 eppendorf da 1,5ml + 1 piattaforma A00000015 per micropiastre | armadio P | II | 1
ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI MP-250V (PBI International) |  | armadio P | V | 1
ANCORETTE MAGNETICHE | 4,5 x 15 mm | armadio P | II | 10
ARMADIO INFIAMMABILI |  | parete di fondo |  | 1
ARMADIO TOSSICI |  | parete di fondo |  | 1
BAGNO TERMOSTATICO MOD 1800-T (F.lli Galli) | range temperatura: +30°C - +99°C | armadio F | III | 1
BEAKER IN VETRO | 2000 ml | armadio E | V | 8
| 1000 ml |  |  | 8
| 600 ml |  |  | 14
| 250 ml |  |  | 20
| 100 ml |  |  | 67
BECCO BUNSEN | per bombola a metano | isola L | I | 2
BEUTA | 1000ml | armadio E | II | 5
BEUTA | 500ml |  | II | 5
BEUTA DA VUOTO | 2 L | armadio E | II | 3
BILANCIA ELETTRONICA EUROPE 550 (Gibertini) | max 500 g; d= 0,001 g; e=0.01 g | armadio F | V | 1
BILANCIA ELETTRONICA EW420-3NM (Kern) | max 420g; min 0,02g; d= 0,001g; e= 0,01g; | armadio F | V | 1
BISTURI MONOUSO | manico in plastica | isola H | I/II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE CON TAPPO CONTAGOCCE | L | armadio E | I
| M |  | I
| S |  | I
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 1000 ml | isola L | II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 500 ml | isola L | II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 250 ml | isola L | II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 125 ml | isola L | II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 100 ml | isola L | II | CONSUMABILI
BOTTIGLIE DI VETRO OSCURATO | 500 ml | isola I | I | 20
BOTTIGLIE DI VETRO OSCURATO | 100 ml | isola I | II | 19
BOTTIGLIE DI VETRO OSCURATO | 250 ml | isola I | II | 20
BOTTIGLIE GRADUATE (Schott Duran) | 1000 ml | armadio E | III | 1
BOTTIGLIE GRADUATE (Schott Duran) | 500 ml | armadio E | III | 4
BRUCIATORE BUTANO Mod. 1130 (Eurocamping) | con cannello obliquo | isola L | I | 2
BRUCIATORE BUTANO Mod. 955 (Kemper) | con cannello verticale | isola L | I | 3
CAMERA DI SEDIMENTAZIONE PER FITOPLANCTON | per microscopio invertito | isola O | II | 1
CAMERA ELETTROFORETICA ORIZZONTALE |  | armadio P | V | 2
CANDEGGINA |  | armadio S |  | CONSUMABILI
CAPILLARI IN VETRO | Ø 1-1,5 mm X 8 cm | armadio E | I | 75
CAPPA CHIMICA GS900 (Comfit) |  | parete destra |  | 1
CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 155 mm | armadio E | I | CONSUMABILI
| Ø 94 mm | armadio E | I | CONSUMABILI
| Ø 55 mm | armadio E | I | CONSUMABILI
| Ø 40 mm | armadio E | I | CONSUMABILI
CAPSULE PETRI IN VETRO | Ø 110 mm | armadio D | II | 19
CAPSULE PETRI IN VETRO | Ø 100 mm; (7 + 13, in due scatole di cartone) | armadio D | II | 32
CAPSULE PETRI IN VETRO | Ø 90 mm | armadio D | II | 12
CAPSULE PETRI IN VETRO | Ø 70 mm | armadio D | II | 22
CARTA DA FILTRO | fogli 50 x 60 cm; in vano inferiore | cappa |  | CONSUMABILI
CARTUCCE INIETTORE BUTANO KEMPER |  | isola L | I | CONSUMABILI
CARTUCCE SALDATORE EUROCAMPING |  | isola L | I | CONSUMABILI
CELLA ELETTROFORETICA MINI-PROTEAN 3 CELL (BIO RAD) | confezionata | armadio P | I | 1
CENTRIFUGA EBA 21 Type 1004 (Hettich) | accessori: rotore 1416 (12X35g; 6000 RPM) e 1112 | armadio F | II | 1
CENTRIFUGA MICROCL 17 (Thermo Scientific) | accessori: rotore 75003424 (24x4g; 14800 Rpm) | armadio F | II | 1
CHIODI | in scatolina grigia con lamette e spilli | isola H | I/II
CILINDRI GRADUATI | 1000 ml | armadio E | IV | 2
CILINDRI GRADUATI IN VETRO | 250 ml (250:2) | armadio E | III | 2
| 100 ml (100:1) | armadio E | III | 8
| 50 ml (50:1) | armadio E | III | 7
| 25 ml (25:0,5) | armadio E | III | 20
| 10 ml (10:0,2) | armadio E | III | 3
| 5 ml (5:0,1) | armadio E | III | 3
| 500ml (500:5) | armadio E | IV | 9
COLTELLI DA CUCINA |  | isola H | I/II | 14
CRISTALLIZZATORE | Ø 115 mm (ca. 600 ml) | armadio E | III | 5
| Ø 140 m; (ca. 1000 ml) | armadio E | III | 2
CRISTALLIZZATORE | Ø 190 mm; (ca. 2500 ml) | armadio E | III | 1
CUVETTE IN PLASTICA | 1,5 ml | isola N | I/II | CONSUMABILI
| 3,5 ml | isola N | I/II | CONSUMABILI
| 4,0 ml | isola N | I/II | CONSUMABILI
CUVETTE IN QUARZO | 3,5 ml; cammino ottico 10X10 mm; dimensioni: 12 x 12 x 45 mm | isola N | I/II | 3
CUVETTE IN QUARZO | 1,4 ml; cammino ottico 10X4 mm; dimensioni: 12 x 12 x 45 mm | isola N | I/II | 2
CUVETTE IN VETRO | 1,5 ml; N.B. non utilizzare con UV | isola N | I/II | 5
| 4 ml; N.B. non utilizzare con UV | isola N | I/II | 2
DENSIMETRO | 1.024-1.031 g/cm3 | armadio E | III | 3
DENSIMETRO | 1.018-1.025 g/cm3 | armadio E | III | 1
DENSIMETRO | 1.012-1.019 g/cm3 | armadio E | III | 3
DENSIMETRO | 1.006-1.013 g/cm3 | armadio E | III | 3
DENSIMETRO | 1.000-1.007 g/cm3 | armadio E | III | 3
DETERSIVO PER VETRERIA | bottiglia da 5L | armadio S |  | CONSUMABILI
FILTRI SIRINGA 0.45 mm | in scatola siringhe insulina | isola H | I/II | CONSUMABILI
FOGLI PROTOCOLLO A QUADRETTI |  | isola H | I/II | CONSUMABILI
FORBICI GRANDI |  | isola H | I/II | 2
FORBICI PICCOLE | punta curva | isola H | I/II | 15
FORBICI PICCOLE | punta dritta | isola H | I/II | 5
FORNO A MUFFOLA ME-320 | V220 MONOFASE; Temperatura massima 1100 °C | Stazione |  | 1
FOTOCAMERA CLS-MICRODOC SYSTEM (PBI International) | per acquisizione immagini corse elettroforetiche su gel | armadio P | IV | 1
FRIGORIFERO DOMESTICO (Liebherr) |  | parete destra |  | 1
GUANTI | XS, S, M, L, XL | armadio C | III | CONSUMABILI
IMBUTI IN PLASTICA |  | armadio S |  | 3
IMBUTO DI VETRO | Ø 15 cm | armadio E | II | 1
| Ø 12 cm | armadio E | II | 1
| Ø 9 cm | armadio E | II | 1
| Ø 8 cm | armadio E | II | 2
| Ø 7 cm | armadio E | II | 2
| Ø 5,8 cm | armadio E | II | 2
| Ø 4 cm | armadio E | II | 2
IPOCLORITO DI SODIO (<5%) | bottiglia gialla da 1L | armadio S |  | CONSUMABILI
ITTIOMETRO | 23 cm | isola H |  | 1
LAMETTE | in scatolina grigia con chiodi e spilli | isola H | I/II | 4
MANUALI D'ISTRUZIONI | raccoglitori ad anelli | armadio Q | III | 2
MATERIALE DI SCORTA | scatola di cartone con: 3 box di bisturi monouso, 1 box con n=18 forbici, 1 sacchetto con n=29 pinzette a punta dritta | isola H | I | 1 box
MATRACCIO | 1000 ml | armadio E | II | 2
MATRACCIO | 500 ml | armadio E | II | 2
MATRACCIO | 50 ml | armadio E | II | 2
MICROCENTRIFUGA SIGMA 1-14 | accessori: rotore 12094 (24x4g; 14800 Rpm) | armadio F | II | 1
MICROONDE MWD 302 (Whirlpool) |  | armadio P | VI | 1
MICROPIPETTATORI | p50 (range 5-50ul) | armadio P | III | 2
| p10 (range 1-10ul) | armadio P | III | 1
| p100 (range 10-100ul) | armadio P | III | 4
| p20 (range 2-20ul) | armadio P | III | 18
| p200 (range 20-200ul) | armadio P | III | 15
| p1000 (range 100-1000ul) | armadio P | III | 18
MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | armadio B | I | 5
MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | armadio C | I | 3
MICROSCOPIO OTTICO CME (Leica) | oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | armadio A | II | 3
| oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | armadio A | III | 4
| oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | armadio A | IV | 4
| oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | armadio A | V | 4
MORTAI | Ø 10 cm | isola O | I/II | 18
MORTAI | Ø 9 cm | isola O | I/II | 6
MORTAI | Ø 8 cm | isola O | I/II | 1
MORTAI | Ø 7 cm | isola O | I/II | 7
NASTRI ADESIVI |  | isola H |  | CONSUMABILI
OCCHIALI PROTETTIVI |  | armadio P | II
OMOGENEIZZATORE ULTRA-TURRAX T25 BASIC (Ika) |  | armadio G | I | 1
PARAFILM |  | isola H | I/II | CONSUMABILI
PELLICOLA ALIMENTARE | rotolo 30 cm x 300 m | armadio S |  | CONSUMABILI
PELLICOLA ALLUMINIO |  | armadio S |  | CONSUMABILI
PENNARELLI INDELEBILI E PENNE |  | isola H | I/II | CONSUMABILI
PENNELLI |  | isola H | I/II | CONSUMABILI
PESTELLI | lungh. 13,5 cm | isola O | I/II | 16
PESTELLI | lungh. 11,5 cm | isola O | I/II | 10
PESTELLI | lungh. 8,8 cm | isola O | I/II | 1
PESTELLI | lungh. 8,1 cm | isola O | I/II | 1
PIASTRE PER STEREOMICROSCOPIO | in legno | armadio B | II | 9
| in vetro | armadio B | II | 4
PINZETTE IN PLASTICA |  | isola H | I/II | 7
PINZETTE METALLICHE | a punta dritta | isola H | I/II | 36
PINZETTE METALLICHE | a punta dritta; in box "Materiale di scorta" | isola H | I/II | 29
PINZETTE METALLICHE | a punta curva | isola H | I/II | 23
PINZETTE METALLICHE | per tessuti | isola H | I/II | 8
PIPETTATORE ELETTRONICO SWIFTPETpro (HTL) |  | armadio P | IV | 2
PIPETTE IN VETRO GRADUATE | 1ml; 1:1/10 | isola O | II | 3
| 10ml; 10:1/10 | isola O | II | 4
PIPETTE PASTEUR IN PLASTICA | 3,5 ml | armadio C | III | CONSUMABILI
PIPETTE PASTEUR IN VETRO | Ø7 mm, lungh. 10 cm/13 cm | armadio D | II | CONSUMABILI
POMPA A VUOTO WP6122050 (Millipore) | accessori: imbuto porta-filtro in vetro Ø 47MM (in box di cartone) | armadio G | III | 1
PRESSA PER ALGHE |  | ingresso |  | 1
PROPIPETTE ("PORCELLINO") |  | armadio D | III | 4
PROVETTE DI VETRO | Ø 1,5 cm x 10/12 cm | armadio D | II | 700
PROVETTE DI VETRO | Ø 2,2 cm x 8.5/10/11 cm | armadio D | III | 104
PROVETTE DI VETRO | Ø 3 x 10 cm | armadio D | III | 165
PROVETTE EPPENDORF | da 2 ml; 1,5 ml e 0,5 ml | armadio C | II | CONSUMABILI
PROVETTE FALCON | da 50 ml e 15 ml a fondo conico | armadio C | I | CONSUMABILI
PROVETTE IN PLASTICA | Ø 1,5 x 10 cm | isola O | II | CONSUMABILI
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P10 (10 µl) | cassettiera | III | CONSUMABILI
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P200 (200 µl) | cassettiera | II | CONSUMABILI
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P1000 (1000 µl) | cassettiera | I | CONSUMABILI
PUNTERUOLI |  | isola H | I/II | 45
RACK PORTAPROVETTE | per eppendorf da 1,5-2ml | armadio C | III | 22
RACK PORTAPROVETTE | per Falcon da 15 ml (12 posti); in scatolone | armadio C | IV | 30
RIGHELLI | 50cm; in plastica; in primo cassetto | cassettiera | IV | 1
RIGHELLI | 30cm; in plastica (n=6) e metallo (n=5) | isola H | I/II | 11
RIGHELLI | 20cm; in plastica | isola H | I/II | 3
RIPIANI FORNO BINDER | scatola di cartone | armadio G | III | 2
SALVIETTE MONOUSO PER MICROSCOPIA |  | isola H | I/II | CONSUMABILI
SCATOLE PORTAPROVETTE | per eppendorf da 2 e 1,5 ml | armadio C | III | 3
SCATOLE PORTAPUNTALI | piene, per p10 (a sx) e p1000 (a dx) | isola M | I | CONSUMABILI
SCATOLE PORTAPUNTALI | piene, per p20-200 (a sx) | isola M | II | CONSUMABILI
SCATOLE PORTAPUNTALI | vuote, a dx | isola M | II | CONSUMABILI
SCOLAPASTA |  | armadio S |  | 3
SCOTTEX |  | armadietto ingresso |  | CONSUMABILI
SECCHIO | 5 litri | armadio S |  | 1
SIRINGHE PER INSULINA | 1ml | isola H | I/II | CONSUMABILI
SPETTROFOTOMETRO PRIXMA 5100 (Fulltech) | range l: 200-1000 nm | armadio F | IV | 1
SPETTROFOTOMETRO ULTRASPEC 1100PRO (Amersham) | range l: 200-900 nm | armadio F | IV | 2
SPILLI | in scatolina grigia con lamette e chiodi | isola H | I/II | CONSUMABILI
SPRUZZETTE |  | isola L | II | 3
SPUGNETTA IN ACCIAIO |  | armadio S |  | CONSUMABILI
SPUGNETTE |  | armadio S |  | CONSUMABILI
STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio A | I | 4
| a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | III | 4
| a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | IV | 5
| a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | V | 5
STUFA | Binder ED53 microbiological incubator BD | parete di fondo |  | 1
TAPPI PER PROVETTE | in scatola di cartone | isola O | II | CONSUMABILI
TELECAMERA PER MICROSCOPI (Educam Multimedia) | installabile su tutti i microscopi ottici e stereomicroscopi | armadio B | II | 1
TERMOCICLATORE MYCYCLER (BIO RAD) |  | armadio F | III | 1
TERMOMETRI ELETTRONICI HI9060 (Hanna) |  | Stazione |  | 1
TETTARELLE PER PASTEUR | in box polistirolo | armadio D | III | 36
TRANSILLUMINATORE UV (PBI International) |  | armadio P | IV | 1
VASCA DI VETRO | 10 L; con piastre Petri in vetro | armadio D | II | 2
| 20 L | armadio E | I | 4
| 10 L; con bottiglie in vetro con tappo contagocce | armadio E | I | 1
VASCHETTE IN ALLUMINIO |  | scaffale |  | CONSUMABILI
VASCHETTE IN POLISTIROLO | 10 x 16 cm, con coperchi | scaffale |  | CONSUMABILI
VASO IN VETRO CON BINARI INTERNI | in scatola di cartone | armadio E | I | 1
VASSOI IN PLASTICA | 15 x 20 cm | scaffale |  | 17
VASSOI IN PLASTICA | 25 x 35 cm | scaffale |  | 2
VASSOI IN POLISTIROLO | 18 x 26 cm | scaffale |  | CONSUMABILI
VASSOIO IN VETRORESINA | per processamento campioni | armadio G | II | 23
VETRINI COPRIOGGETTO | 22x22 mm; 24X24 mm; 24x40 mm; 24x60 mm; | armadio B | II | CONSUMABILI
VETRINI ISTOLOGICI TESSUTI RATTO | in scatola portavetrini | armadio B | II | 1
VETRINI PORTAOGGETTO | 76X26 mm in confezione da 50 pz | armadio B | II | CONSUMABILI

## COLLOCAZIONI A-Z
POSIZIONE | RIPIANO | MATERIALE | DESCRIZIONE | QUANTITA'
armadietto ingresso |  | SCOTTEX |  | CONSUMABILI
armadio A | I | STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | 4
| II | MICROSCOPIO OTTICO CME (Leica) | oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | 3
| III |  |  | 4
| IV |  |  | 4
| V |  |  | 4
armadio B | I | MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | 5
| II | PIASTRE PER STEREOMICROSCOPIO | in legno | 9
| II |  | in vetro | 4
| II | VETRINI COPRIOGGETTO | 22x22 mm; 24X24 mm; 24x40 mm; 24x60 mm; | CONSUMABILI
| II | VETRINI PORTAOGGETTO | 76X26 mm in confezione da 50 pz | CONSUMABILI
| II | ACCESSORI MICROSCOPI | in scatola di cartone: lampadine per stereomicroscopi 8V 20W (n=2 ), cavi di almentazione di scorta, olio da immersione XR - X3000Date (n=14 boccette)
| II | VETRINI ISTOLOGICI TESSUTI RATTO | in scatola portavetrini | 1
| II | TELECAMERA PER MICROSCOPI (Educam Multimedia) | installabile su tutti i microscopi ottici e stereomicroscopi | 1
| III | STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | 4
| IV |  |  | 5
| V |  |  | 5
armadio C | I | MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | 3
| I | PROVETTE FALCON | da 50 ml e 15 ml a fondo conico | CONSUMABILI
| II | PROVETTE EPPENDORF | da 2 ml; 1,5 ml e 0,5 ml | CONSUMABILI
| II | PUNTALI PER MICROPIPETTE | da 10 µl; 100-200 µl; 1000 µl | CONSUMABILI
| III | GUANTI | XS, S, M, L, XL | CONSUMABILI
| III | PIPETTE PASTEUR IN PLASTICA | 3,5 ml | CONSUMABILI
| III | RACK PORTAPROVETTE | per eppendorf da 1,5-2ml | 22
| III | SCATOLE PORTAPROVETTE | per eppendorf da 2 e 1,5 ml | 3
| IV | RACK PORTAPROVETTE | per Falcon da 15 ml (12 posti); in scatolone | 30
armadio D | II | PIPETTE PASTEUR IN VETRO | Ø7 mm, lungh. 10 cm/13 cm | CONSUMABILI
| II | PROVETTE DI VETRO | Ø 1,5 cm x 10/12 cm | 700
| II | CAPSULE PETRI IN VETRO | Ø 110 mm | 19
| II |  | Ø 100 mm; (7 + 13, in due scatole di cartone) | 32
| II |  | Ø 90 mm | 12
| II |  | Ø 70 mm | 22
| II | VASCA DI VETRO | 10 L; con piastre Petri in vetro | 2
| III | PROPIPETTE ("PORCELLINO") |  | 4
| III | PROVETTE DI VETRO | Ø 2,2 cm x 8.5/10/11 cm | 104
| III |  | Ø 3 x 10 cm | 165
| III | TETTARELLE PER PASTEUR | in box polistirolo | 36
armadio E | I | BOTTIGLIE CON TAPPO CONTAGOCCE | L | CONSUMABILI
| I |  | M
| I |  | S
| I | CAPILLARI IN VETRO | Ø 1-1,5 mm X 8 cm | 75
| I | CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 155 mm | CONSUMABILI
| I | VASO IN VETRO CON BINARI INTERNI | in scatola di cartone | 1
| I | VASCA DI VETRO | 20 L | 4
| I |  | 10 L; con bottiglie in vetro con tappo contagocce | 1
| I | CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 94 mm | CONSUMABILI
| I |  | Ø 55 mm
| I |  | Ø 40 mm
| II | BEUTA | 1000ml | 5
| II |  | 500ml | 5
| II | BEUTA DA VUOTO | 2 L | 3
| II | IMBUTO DI VETRO | Ø 15 cm | 1
| II |  | Ø 12 cm | 1
| II |  | Ø 9 cm | 1
| II |  | Ø 8 cm | 2
| II |  | Ø 7 cm | 2
| II |  | Ø 5,8 cm | 2
| II |  | Ø 4 cm | 2
| II | MATRACCIO | 1000 ml | 2
| II |  | 500 ml | 2
| II |  | 50 ml | 2
| III | BOTTIGLIE GRADUATE (Schott Duran) | 1000 ml | 1
| III |  | 500 ml | 4
| III | CILINDRI GRADUATI IN VETRO | 250 ml (250:2) | 2
| III |  | 100 ml (100:1) | 8
| III |  | 50 ml (50:1) | 7
| III |  | 25 ml (25:0,5) | 20
| III |  | 10 ml (10:0,2) | 3
| III |  | 5 ml (5:0,1) | 3
| III | CRISTALLIZZATORE | Ø 115 mm (ca. 600 ml) | 5
| III |  | Ø 140 m; (ca. 1000 ml) | 2
| III |  | Ø 190 mm; (ca. 2500 ml) | 1
| III | DENSIMETRO | 1.024-1.031 g/cm3 | 3
| III |  | 1.018-1.025 g/cm3 | 1
| III |  | 1.012-1.019 g/cm3 | 3
| III |  | 1.006-1.013 g/cm3 | 3
| III |  | 1.000-1.007 g/cm3 | 3
| IV | CILINDRI GRADUATI | 1000 ml | 2
| IV | CILINDRI GRADUATI IN VETRO | 500ml (500:5) | 9
| V | BEAKER IN VETRO | 2000 ml | 8
| V |  | 1000 ml | 8
| V |  | 600 ml | 14
| V |  | 250 ml | 20
| V |  | 100 ml | 67
armadio F | II | CENTRIFUGA EBA 21 Type 1004 (Hettich) | accessori: rotore 1416 (12X35g; 6000 RPM) e 1112 | 1
| II | CENTRIFUGA MICROCL 17 (Thermo Scientific) | accessori: rotore 75003424 (24x4g; 14800 Rpm) | 1
| II | MICROCENTRIFUGA SIGMA 1-14 | accessori: rotore 12094 (24x4g; 14800 Rpm) | 1
| III | BAGNO TERMOSTATICO MOD 1800-T (F.lli Galli) | range temperatura: +30°C - +99°C | 1
| III | TERMOCICLATORE MYCYCLER (BIO RAD) |  | 1
| IV | SPETTROFOTOMETRO PRIXMA 5100 (Fulltech) | range l: 200-1000 nm | 1
| IV | SPETTROFOTOMETRO ULTRASPEC 1100PRO (Amersham) | range l: 200-900 nm | 2
| V | BILANCIA ELETTRONICA EUROPE 550 (Gibertini) | max 500 g; d= 0,001 g; e=0.01 g | 1
| V | BILANCIA ELETTRONICA EW420-3NM (Kern) | max 420g; min 0,02g; d= 0,001g; e= 0,01g; | 1
armadio G | I | OMOGENEIZZATORE ULTRA-TURRAX T25 BASIC (Ika) |  | 1
| II | VASSOIO IN VETRORESINA | per processamento campioni | 23
| III | POMPA A VUOTO WP6122050 (Millipore) | accessori: imbuto porta-filtro in vetro Ø 47MM (in box di cartone) | 1
| III | RIPIANI FORNO BINDER | scatola di cartone | 2
| III | AERATORE ELETTRICO PER ACQUARIO AT-704 (Atinan) | due uscite per cannule; accessori: 5 diffusori | 1
armadio P | I | CELLA ELETTROFORETICA MINI-PROTEAN 3 CELL (BIO RAD) | confezionata | 1
| II | ACCESSORI TARATURA MICROPIPETTE Finnpipette e Eppendorf | in 2 scatole rettangolari | 2
| II | AGITATORE VORTEX SUPER MIXER DAS08000 (Intercontinental) | 220 V, 50 W, 0.25 A | 1
| II | ANCORETTE MAGNETICHE | 4,5 x 15 mm | 10
| II | OCCHIALI PROTETTIVI
| II | AGITATORE MAGNETICO TIPO ARE (Vetrotecnica) | stirrer con piastra riscaldante (range 50-350° C); 220-240 V/50 Hz | 1
| II | AGITATORE VORTEX ZX3 ADVANCED (Velp) | accessori: 1 piattaforma A00000012 per 19 eppendorf da 1,5ml + 1 piattaforma A00000015 per micropiastre | 1
| III | MICROPIPETTATORI | p50 (range 5-50ul) | 2
| III |  | p10 (range 1-10ul) | 1
| III |  | p100 (range 10-100ul) | 4
| III |  | p20 (range 2-20ul) | 18
| III |  | p200 (range 20-200ul) | 15
| III |  | p1000 (range 100-1000ul) | 18
| IV | FOTOCAMERA CLS-MICRODOC SYSTEM (PBI International) | per acquisizione immagini corse elettroforetiche su gel | 1
| IV | PIPETTATORE ELETTRONICO SWIFTPETpro (HTL)
| IV | TRANSILLUMINATORE UV (PBI International) |  | 1
| V | ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI MP-250V (PBI International) |  | 1
| V | CAMERA ELETTROFORETICA ORIZZONTALE |  | 2
| VI | MICROONDE MWD 302 (Whirlpool)
armadio Q | III | MANUALI D'ISTRUZIONI | raccoglitori ad anelli | 2
armadio S |  | CANDEGGINA |  | CONSUMABILI
|  | DETERSIVO PER VETRERIA | bottiglia da 5L | CONSUMABILI
|  | IPOCLORITO DI SODIO (<5%) | bottiglia gialla da 1L | CONSUMABILI
|  | LANA D'ACCIAO | rotolini | CONSUMABILI
|  | PELLICOLA ALIMENTARE | rotolo 30 cm x 300 m | CONSUMABILI
|  | PELLICOLA ALLUMINIO |  | CONSUMABILI
SCOLAPASTA
|  | SECCHIO | 5 litri
|  | SPUGNETTA IN ACCIAO ZINCATO (Arix) |  | CONSUMABILI
|  | SPUGNETTE |  | CONSUMABILI
|  | IMBUTI IN PLASTICA |  | 3
cappa |  | CARTA DA FILTRO | fogli 50 x 60 cm; in vano inferiore | CONSUMABILI
cassettiera | I | PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P10 (1-10 µl) | CONSUMABILI
| II |  | per P200 (100-200) µl;
| III |  | per P1000 (100-1000 µl)
| IV | RIGHELLI | 50cm; in plastica; in primo cassetto
ingresso |  | PRESSA PER ALGHE |  | 1
isola H | I | MATERIALE DI SCORTA | scatola di cartone con: 3 box di bisturi monouso, 1 box con n=18 forbici, 1 sacchetto con n=29 pinzette a punta dritta
| I/II | BISTURI MONOUSO | manico in plastica | CONSUMABILI
| I/II | CHIODI | in scatolina grigia con lamette e spilli
| I/II | COLTELLI DA CUCINA |  | 14
| I/II | FILTRI SIRINGA 0.45 mm | in scatola siringhe insulina | CONSUMABILI
| I/II | FOGLI PROTOCOLLO A QUADRETTI |  | CONSUMABILI
| I/II | FORBICI GRANDI
| I/II | FORBICI PICCOLE | punta curva
| I/II |  | punta dritta
| I/II | LAMETTE | in scatolina grigia con chiodi e spilli
| I/II | PARAFILM |  | CONSUMABILI
| I/II | PENNARELLI INDELEBILI E PENNE |  | CONSUMABILI
| I/II | PENNELLI
| I/II | PINZETTE IN PLASTICA
| I/II | PINZETTE METALLICHE | a punta dritta
| I/II |  | a punta dritta; in box "Materiale di scorta"
| I/II |  | a punta curva
| I/II |  | per tessuti
| I/II | PUNTERUOLI
| I/II | RIGHELLI | 30cm; in plastica (n=6) e metallo (n=5)
| I/II |  | 20cm; in plastica
| I/II | SALVIETTE MONOUSO PER MICROSCOPIA |  | CONSUMABILI
| I/II | SIRINGHE PER INSULINA | 1ml | CONSUMABILI
| I/II | SPILLI | in scatolina grigia con lamette e chiodi | CONSUMABILI
| I/II | ITTIOMETRO | 23 cm | 1
| I/II | NASTRI ADESIVI |  | CONSUMABILI
isola I | I | BOTTIGLIE DI VETRO OSCURATO | 500 ml | 20
| II |  | 100 ml | 19
| II |  | 250 ml | 20
isola L | I | BECCO BUNSEN | per bombola a metano | 2
|  | BRUCIATORE BUTANO Mod. 1130 (Eurocamping) | con cannello obliquo | 2
|  | BRUCIATORE BUTANO Mod. 955 (Kemper) | con cannello verticale | 3
|  | CARTUCCE INIETTORE BUTANO KEMPER |  | CONSUMABILI
|  | CARTUCCE SALDATORE EUROCAMPING |  | CONSUMABILI
| II | BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 1000 ml | 5
| II |  | 500 ml | 14
| II |  | 250 ml | 14
| II |  | 125 ml | 2
| II |  | 100 ml | 3
| II | SPRUZZETTE |  | 3
isola M | I | SCATOLE PORTAPUNTALI | piene, per p10 (a sx) e p1000 (a dx) | CONSUMABILI
| II |  | piene, per p20-200 (a sx)
vuote, a dx
isola N | I/II | CUVETTE IN PLASTICA | 1,5 ml | CONSUMABILI
3,5 ml
4,0 ml
|  | CUVETTE IN QUARZO | 3,5 ml; cammino ottico 10X10 mm; dimensioni: 12 x 12 x 45 mm | 3
|  |  | 1,4 ml; cammino ottico 10X4 mm; dimensioni: 12 x 12 x 45 mm | 2
|  | CUVETTE IN VETRO | 1,5 ml; N.B. non utilizzare con UV | 5
|  |  | 4 ml; N.B. non utilizzare con UV | 2
isola O | I/II | MORTAI | Ø 10 cm | 18
|  |  | Ø 9 cm | 6
|  |  | Ø 8 cm | 1
|  |  | Ø 7 cm | 7
|  | PESTELLI | lungh. 13,5 cm | 16
|  |  | lungh. 11,5 cm | 10
|  |  | lungh. 8,8 cm | 1
|  |  | lungh. 8,1 cm | 1
| II | CAMERA DI SEDIMENTAZIONE PER FITOPLANCTON | per microscopio invertito | 1
|  | PROVETTE IN PLASTICA | Ø 1,5 x 10 cm
|  | PIPETTE IN VETRO GRADUATE | 1ml; 1:1/10 | 3
|  |  | 10ml; 10:1/10 | 4
|  | TAPPI PER PROVETTE | in scatola di cartone
parete destra |  | CAPPA CHIMICA GS900 (Comfit) |  | 1
FRIGORIFERO DOMESTICO (Liebherr)
parete di fondo |  | ARMADIO INFIAMMABILI |  | 1
|  | ARMADIO TOSSICI |  | 1
|  | STUFA | Binder ED53 microbiological incubator BD | 1
scaffale |  | VASCHETTE IN ALLUMINIO |  | CONSUMABILI
|  | VASCHETTE IN POLISTIROLO | 10 x 16 cm | CONSUMABILI
|  | VASSOI IN PLASTICA | 15 x 20 cm | 17
|  | VASSOI IN PLASTICA | 25 x 35 cm | 2
|  | VASSOI IN POLISTIROLO | 18 x 26 cm | CONSUMABILI
Stazione |  | TERMOMETRO ELETTRONICO HI9060 (Hanna) |  | 1
|  | FORNO A MUFFOLA ME-320 | V220 MONOFASE; Temperatura massima 1100 °C

## STRUMENTI
STRUMENTO | DESCRIZIONE | POSIZIONE | RIPIANO | QUANTITA' | LINK MANUALE | N. INVENTARIO
AERATORE ELETTRICO PER ACQUARIO AT-704 (Atinan) | due uscite per cannule; accessori: 5 diffusori | armadio G | III | 1
AGITATORE MAGNETICO TIPO ARE (Vetrotecnica) | stirrer con piastra riscaldante (range 50-350° C); 220-240 V/50 Hz | armadio P | II | 1 | scarica
AGITATORE VORTEX SUPER MIXER DAS08000 (Intercontinental) | 220 V, 50 W, 0.25 A | armadio P | II | 1 | scarica | 2264
AGITATORE VORTEX ZX3 ADVANCED (Velp) | accessori: 1 piattaforma A00000012 per 19 eppendorf da 1,5ml + 1 piattaforma A00000015 per micropiastre | armadio P | II | 1 | scarica
ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI MP-250V (PBI International) |  | armadio P | V | 1 | scarica | 5505
BAGNO TERMOSTATICO MOD 1800-T (F.lli Galli) | range temperatura: +30°C - +99°C | armadio F | III | 1 | scarica
BILANCIA ELETTRONICA EUROPE 550 (Gibertini) | max 500 g; d= 0,001 g; e=0.01 g | armadio F | V | 1 | scarica
BILANCIA ELETTRONICA EW420-3NM (Kern) | max 420g; min 0,02g; d= 0,001g; e= 0,01g; | armadio F | V | 1 | scarica
BRUCIATORE BUTANO Mod. 1130 (Eurocamping) | con cannello obliquo | isola L | I | 2
BRUCIATORE BUTANO Mod. 955 (Kemper) | con cannello verticale | isola L | I | 3
CAMERA DI SEDIMENTAZIONE PER FITOPLANCTON | per microscopio invertito | isola O | II | 1
CAMERA ELETTROFORETICA ORIZZONTALE |  | armadio P | V | 2 | scarica
CAPPA CHIMICA GS900 (Comfit) |  | parete destra |  | 1 | scarica | 2498
CELLA ELETTROFORETICA MINI-PROTEAN 3 CELL (BIO RAD) | confezionata | armadio P | I | 1
CENTRIFUGA EBA 21 Type 1004 (Hettich) | accessori: rotore 1416 (12X35g; 6000 RPM) e 1112 | armadio F | II | 1 | scarica | 2263
CENTRIFUGA MICROCL 17 (Thermo Scientific) | accessori: rotore 75003424 (24x4g; 14800 Rpm) | armadio F | II | 1 | scarica
DENSIMETRO | 1.024-1.031 g/cm3 | armadio E | III | 3
| 1.018-1.025 g/cm3 | armadio E | III | 1
| 1.012-1.019 g/cm3 | armadio E | III | 3
| 1.006-1.013 g/cm3 | armadio E | III | 3
| 1.000-1.007 g/cm3 | armadio E | III | 3
FORNO A MUFFOLA ME-320 | V220 MONOFASE; Temperatura massima 1100 °C | Stazione |  | 1 | scarica
FOTOCAMERA CLS-MICRODOC SYSTEM (PBI International) | per acquisizione immagini corse elettroforetiche su gel | armadio P | IV | 1 | scarica | 5504
MICROCENTRIFUGA SIGMA 1-14 | accessori: rotore 12094 (24x4g; 14800 Rpm) | armadio F | II | 1 | scarica
MICROONDE MWD 302 (Whirlpool) |  | armadio P | VI | 1
MICROPIPETTATORI | p50 (range 5-50ul) | armadio P | III | 2 | Eppendorf Research plus
| p10 (range 1-10ul) | armadio P | III | 1 | FinnPipette
| p100 (range 10-100ul) | armadio P | III | 4 | Gilson_Pipetman
| p20 (range 2-20ul) | armadio P | III | 18
| p200 (range 20-200ul) | armadio P | III | 15
| p1000 (range 100-1000ul) | armadio P | III | 18
MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | armadio B | I | 5 | scarica
MICROSCOPIO DM500 (Leica) | con alimentazione USB per fotocamera | armadio C | I | 3
MICROSCOPIO OTTICO CME (Leica) | oculari 10X; obiettivi 4X, 10X, 40X, 100X | armadio A | II | 3
|  | armadio A | III | 4
|  | armadio A | IV | 4 | scarica
|  | armadio A | V | 4 | scarica
OMOGENEIZZATORE ULTRA-TURRAX T25 BASIC (Ika) |  | armadio G | I | 1 | scarica | 2435
PIPETTATORE ELETTRONICO SWIFTPETpro (HTL) |  | armadio P | IV | 2 | scarica
POMPA A VUOTO WP6122050 (Millipore) | accessori: imbuto porta-filtro in vetro Ø 47MM (in box di cartone) | armadio G | III | 1 | Pompa_a_vuoto - porta-filtro 47mm | 2266
SPETTROFOTOMETRO PRIXMA 5100 (Fulltech) | range l: 200-1000 nm | armadio F | IV | 1 | scarica | 948
SPETTROFOTOMETRO ULTRASPEC 1100PRO (Amersham) | range l: 200-900 nm | armadio F | IV | 2 | scarica
STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio A | I | 4
STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | III | 4
STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | IV | 5
STEREOMICROSCOPI S6E (Leica) | a luce trasmessa, Zoom 6.3:1, Magnification 6.3x-40x, Viewing angle 38° e Leica L2 cold-light illuminator | armadio B | V | 5 | scarica
STUFA (Binder) | Binder ED53 microbiological incubator BD | parete di fondo |  | 1 | scarica
TELECAMERA PER MICROSCOPI (Educam Multimedia) | installabile su tutti i microscopi ottici e stereomicroscopi | armadio B | II | 1 | scarica
TERMOCICLATORE MYCYCLER (BIO RAD) |  | armadio F | III | 1 | scarica
TERMOMETRI ELETTRONICI HI9060 (Hanna) |  | Stazione |  | 1 | scarica
TRANSILLUMINATORE UV (PBI International) |  | armadio P | IV | 1 | scarica | 1179

## CONSUMABILI
MATERIALE | DESCRIZIONE | POSIZIONE | RIPIANO
BISTURI MONOUSO | manico in plastica | isola H | I/II
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER FITOPLANCTON | 1000 ml | isola L | II
| 500 ml | isola L | II
| 250 ml | isola L | II
| 125 ml | isola L | II
| 100 ml | isola L | II
CANDEGGINA |  | armadio S
CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 155 mm | armadio E | I
CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 94 mm | armadio E | I
CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 55 mm | armadio E | I
CAPSULE PETRI IN PLASTICA | Ø 40 mm | armadio E | I
CARTA DA FILTRO | fogli 50 x 60 cm; in vano inferiore | cappa
CARTUCCE INIETTORE BUTANO KEMPER |  | isola L | I
CARTUCCE SALDATORE EUROCAMPING |  | isola L | I
CUVETTE IN PLASTICA | 1,5 ml | isola N | I/II
CUVETTE IN PLASTICA | 3,5 ml | isola N | I/II
CUVETTE IN PLASTICA | 4,0 ml | isola N | I/II
DETERSIVO PER VETRERIA | bottiglia da 5L | armadio S
FILTRI SIRINGA 0.45 mm | in scatola siringhe insulina | isola H | I/II
FOGLI PROTOCOLLO A QUADRETTI |  | isola H | I/II
GUANTI | XS, S, M, L, XL | armadio C | III
IPOCLORITO DI SODIO (<5%) | bottiglia gialla da 1L | armadio S
NASTRI ADESIVI |  | isola H
PARAFILM |  | isola H | I/II
PELLICOLA ALIMENTARE | rotolo 30 cm x 300 m | armadio S
PELLICOLA ALLUMINIO |  | armadio S
PENNARELLI INDELEBILI E PENNE |  | isola H | I/II
PENNELLI |  | isola H | I/II
PIPETTE PASTEUR IN PLASTICA | 3,5 ml | armadio C | III
PIPETTE PASTEUR IN VETRO | Ø7 mm, lungh. 10 cm/13 cm | armadio D | II
PROVETTE EPPENDORF | da 2 ml; 1,5 ml e 0,5 ml | armadio C | II
PROVETTE FALCON | da 50 ml e 15 ml a fondo conico | armadio C | I
PROVETTE IN PLASTICA | Ø 1,5 x 10 cm | isola O | II
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P10 (1-10 µl) | cassettiera | III
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P200 (100-200) µl; | cassettiera | II
PUNTALI PER MICROPIPETTE | per P1000 (100-1000 µl) | cassettiera | I
SALVIETTE MONOUSO PER MICROSCOPIA |  | isola H | I/II
SCATOLE PORTAPUNTALI | piene, per p10 (a sx) e p1000 (a dx) | isola M | I
SCATOLE PORTAPUNTALI | piene, per p20-200 (a sx) | isola M | II
SCATOLE PORTAPUNTALI | vuote, a dx | isola M | II
SCOTTEX |  | armadietto ingresso
SIRINGHE PER INSULINA | 1ml | isola H | I/II
SPILLI | in scatolina grigia con lamette e chiodi | isola H | I/II
SPUGNETTA IN ACCIAIO |  | armadio S
SPUGNETTE |  | armadio S
TAPPI PER PROVETTE | in scatola di cartone | isola O | II
VASCHETTE IN ALLUMINIO |  | scaffale
VASCHETTE IN POLISTIROLO | 10 x 16 cm | scaffale
VASSOI IN POLISTIROLO | 18 x 26 cm | scaffale
VETRINI COPRIOGGETTO | 22x22 mm; 24X24 mm; 24x40 mm; 24x60 mm; | armadio B | II
VETRINI PORTAOGGETTO | 76X26 mm in confezione da 50 pz | armadio B | II

## REAGENTARIO
COLLOCAZIONE | MATERIALE | QUANTITA' | DESCRIZIONE | rischio chimico
ARMADIO INFIAMMABILI | ACETONE | 2 X 1000 ml | >99.5%; "didattica Rascio" | infiammabile, irritante
ARMADIO INFIAMMABILI | ALCOOL DENATURATO | 3 x 1000 ml | 90% | infiammabile, irritante
ARMADIO INFIAMMABILI | DIETHYL ETERE | 1 X 1000 ml |  | infiammabile, irritante
ARMADIO INFIAMMABILI | ETANOLO ASSOLUTO | 2 x 1000 ml + 2 x 2,5 L | 3 bottiglie "Zane" | infiammabile, irritante
ARMADIO INFIAMMABILI | ETERE DI PETROLIO | 1 X 1000 ml | "Dalla Vecchia" | infiammabile, irritante
ARMADIO INFIAMMABILI | METANOLO | 1 x 1000 ml | >99%; "Didattica Rascio" | infiammabile, irritante, cancerogeno
ARMADIO TOSSICI | ACIDO NITRICO | 1 X 1000 ml | in genere 65-68% | comburente, corrosivo, tossicità acuta;
ARMADIO TOSSICI | FORMALINA | 400 ml | 7%/FSW; per fissazione macrobenthos e tessuti molli | corrosivo, tossicità acuta e a lungo termine;
ARMADIO TOSSICI | DIETHYL ETHER | 1 x 1000 ml | "Didattica Rascio" | infiammabile, irritante
ARMADIO TOSSICI | XYLENE | 1 x 1000 ml |  | infiammabile, irritante
ARMADIO TOSSICI | HCL CONCENTRATO | 100 ml | 37% | irritante, corrosivo;
ARMADIO TOSSICI | ETERE DI PETROLIO | 2 x 1000ml |  | infiammabile, irritante
ARMADIO TOSSICI | NINIDRINA | 100 ml | in bottiglia avvolta in alluminio indicatore selettivo di ammine primarie (R-NH2) | irritante;
ARMADIO TOSSICI | SOLVENTE PER PULIZIA | 50 ml | in vecchia boccetta di olio per immersione
Note on B8: mattia: in genere 65-68%; se >68% è "fumante", perché forma vapori rossastri di NO2
Note on B14: mattia: irritante; indicatore selettivo di amminoacidi con gruppo amminico primario (R-NH2)